|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Глава администрации Муниципального образования |
|  | Сергиевского сельсовета |
|  | ________________ /__В.А. Мельников___ / |
|  | «______»____________________ 200__г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |
| на ремонт автомобильных дорог Муниципального образования с. Сергиевского |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Красина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е27-04-005-1 Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных, 1000 м2 основания | 2.472 | 6 724.24 | 5 434.64 | 16 622 | 706 | 13 434 | 44.748 | 110.61706 |
|  |  |  | 285.49 | 583.76 |  |  | 1 443 | 59.904 | 148.08269 |
|  | Объем: 618*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С408-0008:[ М-(11572.47=61.23*189) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | С408-0008 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | 311.472 | 95.05 |  | 29 605 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.472)*189.0/15*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =95.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пер.Жлобы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е27-04-005-1 Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных, 1000 м2 основания | 1.04 | 6 724.24 | 5 434.64 | 6 993 | 297 | 5 652 | 44.748 | 46.53792 |
|  |  |  | 285.49 | 583.76 |  |  | 607 | 59.904 | 62.30016 |
|  | Объем: 260*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С408-0008:[ М-(11572.47=61.23*189) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С408-0008 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | 131.04 | 95.05 |  | 12 455 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.04)*189.0/15*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =95.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 65 675 | 1 003 | 19 086 |  | 157.15498 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 050 |  | 210.38285 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 65 675 | 1 003 | 19 086 |  | 157.15498 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 050 |  | 210.38285 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=133.48 - по стр. 1, 3) |  |  |  | 4 075 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 1, 3) |  |  |  | 2 465 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 72 215 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 72 215 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 4 075 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 465 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих ТЦ |  |  |  | 13 691 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов ТЦ |  |  |  | 27 983 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов ТЦ |  |  |  | 137 184 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов ТЦ |  |  |  | 213 798 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ТЦ |  |  |  | 364 673 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ |  |  |  | 55 624 |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ |  |  |  | 33 647 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  | 453 944 |  |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих 367,54:8:6*56,54*45:40*2*6,41 |  |  |  | 6244 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 460188 |  |  |  |  |
|  | С К=1,08 |  |  |  | 496740 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 89413 |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 586153 |  |  |  |  |

| Составил: | начальник ПТО Грачевского филиала ГУП СК "Александровское ДРСУ" Костенко И.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |