«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации Муниципального образования

Сергиевского сельсовета

________________ /_В.А. Мельников___ /

«______»____________________ 200__г.

ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ

на ремонт    а/д общего пользования  муниципального образования  Сергиевского сельсовета

по состоянию на 01 января 2010г.

| № п/п | Наименование дорог и адрес работ от до | Год последнего ремонта | Состояние элементов существующей дороги | Наименование работы по устранению дефектов | Измеритель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д ул. Красина |  | Износ покрытия-50% | Устройство основания из щебня Н=10 см | 1000м2 | 2,472 |
| 2 | Пер. Жлобы |  | Износ покрытия-50% | Устройство основания из щебня Н=10 см | 1000м2 | 1,04 |
| 3 | Пешеходная дорожка возле школы |  | Отсутствует пешеходная дорожка | Устройство основания из песчано-гравийной смеси Н=10 см | 100м2 | 1,2 |
|  |  |  |  | Устройство покрытия из горячей а/б смеси Н=4 см | 100м2 | 1,0 |

Гл. инженер Грачевского филиала                                                                                                         Наврузалиев И.К.  «Александровское ДРСУ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации Муниципального образования

Сергиевского сельсовета

________________ /_В.А. Мельников___ /

«______»____________________ 200__г.

ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ

на содержание а/д общего пользования  муниципального образования  Сергиевского сельсовета

по состоянию на 01 января 2010г.

| № п/п | Наименование дорог и адрес работ от до | Год последнего ремонта | Состояние элементов существующей дороги | Наименование работы по устранению дефектов | Измеритель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д по х. Октябрь |  | Износ покрытия-50% | Устройство ямочного ремонта горячей а/б смесью | 100м2 | 2,5 |

Гл. инженер Грачевского филиала                                                                                                         Наврузалиев И.К.  «Александровское ДРСУ»