ЧАСТЬ IIi

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения открытого аукциона № 4-ОА

на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования для создания автономного источника теплоснабжения с внедрением энергосберегающего оборудования в МОУ СОШ № 4 с.Красное  для муниципальных нужд Грачёвского муниципального района Ставропольского края

РАЗДЕЛ 1.1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование предмета торгов. Требования к техническим характеристикам и к количеству поставляемого товара.

1.1. Поставка оборудования для создания автономного источника теплоснабжения с внедрением энергосберегающего оборудования в МОУ СОШ № 4 с.Красное для муниципальных нужд Грачёвского муниципального района Ставропольского края (Подробно в приложении №1 технического задания).

1.2. Требования к техническим, качественным характеристикам и к количеству поставляемого товара: подробно в приложении № 1 к техническому заданию.

2. Требования к месту, срокам и условиям поставки товара: Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Ставропольская, 42, администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края; поставка оборудования в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта, в границах Ставропольского края — транспортом и силами Заказчика, вне границ Ставропольского края - транспортом и средствами Поставщика.

3. Форма сроки и порядок оплаты: оплата по контракту осуществляется ГУ «Ставропольский краевой центр энергосбережения» на основании отдельного договора о выделении целевых финансовых средств, в рамках краевой целевой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы» по безналичному расчету путем перечисления на указанный Поставщиком счет в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи товара и выставления счета, счета-фактуры и накладной на поставленный товар.

4. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): цена поставляемых товаров должна быть указана с учетом затрат на доставку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта включает все расходы на транспортировку до места поставки, погрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, гарантийное обслуживание и технический сервис в течение гарантийного срока. Цена товаров и цена муниципального контракта является фиксированной и не подлежит изменению в период действия контракта.

5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками: российский рубль.

РАЗДЕЛ 1.2.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ ТОВАРА, ЕГО ТЕХНИЧЕСКИМ И

КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

1. Требование к качеству товара: товар должен быть надлежащим образом сертифицирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 №1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации» или задекларирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 766 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации».

Приемка и оценка качества товара будет осуществляться в полном соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе с инструкциями о порядке приемки продукции по количеству П-6 от 15.06.65 г. и по качеству П-7 от 24.04.66 г., в части, не противоречащей ГК РФ.

2.Требования о необходимости предоставления соответствующих сертификатов при поставке товара:

-обязательно наличие копий сертификатов соответствия, качества, деклараций о соответствии, технического паспорта и руководства по эксплуатации на русском языке.

3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

- гарантия на поставленное оборудование не менее 2 (двух) лет. Гарантийный срок обслуживания не менее 12 месяцев.

4. Показатели, характеризующие  потребности  Муниципального Заказчика: обязательно наличие сертификатов соответствия качества к поставляемым товарам. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативной документации, установленным в Российской Федерации,  проектно- сметной документации и подтверждаться сертификатом соответствия качества.

РАЗДЕЛ 1.3.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ

1. Приложение № 1 к Техническому заданию - «Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому заданию

открытого аукциона № 4-ОА

НАИМЕНОВАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЛИЧЕСТВО

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

«Поставка оборудования для создания автономного источника теплоснабжения с внедрением энергосберегающего оборудования в МОУ СОШ № 4 с.Красное  для муниципальных нужд Грачёвского муниципального района Ставропольского края»

ЛОТ № 1

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел стальной универсальный наружного размещения КСУВ-200. Тип горелки: атмосферная; Теплопроизводительность – 200 кВт; Отапливаемая площадь – 2000 м2; КПД – не менее 90 %; Максимальный расход газа – 21,3 м3/ч Габаритные размеры, мм: 880х1310х2320 (или эквивалент) | шт. | 2 |
| 2 | Труба дымовая в теплоизоляции диаметр 273 мм, высота 12 м | шт. | 2 |
| 3 | Устройство автоматического слива воды для котлов наружного размещения | шт. | 2 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (Лота), рублей |  | 837200,00 |  |

ЛОТ № 2

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос центробежный с одноступенчатым приводом GRUNDFOS TP 50-240/2 F BUBE 400V96087177. Мощность электродвигателя – 2,2 кВт; Объемная подача – 24,1 м3/ч; Напор – 19,1 м.; Частота вращения: 2900 об/мин.; Диапазон температур жидкости, С: 00 +1200 Максимальная температура окружающей среды, С: 00 +600 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 2 | Затвор поворотный дисковый. Условный диаметр – 50 мм. Максимальное давление – 1,6 МПа. Рабочая среда – вода, пар; Тип присоединения – фланцевое Температура среды, С: -100 +1500 (или эквивалент) | шт. | 9 |
| 3 | Фильтр – грязевик для насоса. Диаметр соединительного патрубка 50 мм. Рабочее давление 0,6 МПа Габаритные размеры, мм: 380х360х378 | шт. | 2 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (Лота), рублей |  | 69387,00 |  |

ЛОТ № 3

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Счетчик газовый с коррекцией по температуре ВК-G25 (Т)* Расход максимальный 40 м3/ч; номинальный 25 м3/ч; минимальный 0,25 м3/ч. Порог чувствительности 0,1 м3/ч. Максимальное рабочее давление 100 кПа. Потеря давления <300 Па. Максимальное допустимое давление внутри корпуса 50 кПа. Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов: Qmin<Q<Qnom + 3,0% 0,1Qnom<Q<Qmax +1,5% Емкость отчетного устройства 9999999м3. Температура рабочей среды 0С: -20…+50. Температура окружающей среды 0С: -30…+60. Электронный корректор газа СГ-ТК1-Д-40 (с присоединительным комплектом) (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 2. | Счетчик электрической энергии 3-фазный, электронный. Соответствие ГОСТ 6570-96 для класса точности 1.0; Номинальное напряжение (3х380/220)В; Номинальная частота 50 Гц; Порог чувствительности 0,5% от номинального тока; Полная мощность, потребляемая параллельной цепью < 6,0 VA, активная 1,5 Вт. Полная мощность, потребляемая последовательной цепью < 2,5 VA. Пределы допускаемой систематической составляющей относительной погрешности, % , не более: при токе 5% номинального, cos φ=1,5+2,5; при токах от 10 % номинального, cos φ=1+2,0; при токах 10 % номинального, cos φ=1,5+2,5; при токах от 20 % номинального до максимального значения включительно, cos φ=0,5+2,0. | шт. | 1 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (Лота), рублей |  | 47794,00 |  |

___________________________________________