ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении  запроса котировок № 19

МУЗ «Грачевская центральная районная больница» СК объявляет закупку способом запроса котировок на поставку наборов для проведения иммуноферментных исследований.

Муниципальный заказчик: МУЗ «Грачевская ЦРБ» СК    (далее - Заказчик), почтовый адрес: 356250, с. Грачевка, ул. Южная 53,   тел. 3-02-34.

Источник финансирования –  средства ОМС.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа Заказчику в письменном виде или по электронной почте по форме согласно приложению к настоящему запросу котировок.

Предметом муниципального   контракта является   поставка наборов для проведения иммуноферментных исследований  на 2 кв-л  2010 года.

Общие требования:

- Cрок годности тест систем должен быть не менее 80 % от срока годности указанного на упаковке.

- Наборы для определения антител и антигенов должны включать в свой состав реагенты, окрашенные в разные цвета для исключения неточностей при выполнении анализа, пропуска лунок, в качестве субстрата должен использоваться тетраметилбензидин (ТМБ).

- Тест системы для выявления и подтверждения возбудителя должны быть одного производителя.

- В состав набора должны входить положительные и отрицательные контрольные образцы, раствор для отмывки фосфатно-солевой буфер с твином (ФСБ-Т).

- Поставка реагентов должна осуществляться по «холодовой» цепи дверь в дверь  спец транспортом оборудованным холодильной установкой.

- Поставка реагентов должна производится не позднее 1 суток от письменной заявки.

- Наличие Федеральной лицензии на хранение и реализацию лекарственных средств.

9.   Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития

| № п/п | Наимено-вание |  | Техническая характеристика | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «ТироидИФА-ТТГ» |  | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич одностадийный. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,05-15 мкМЕ/мл, чувств. 0,05 мкМЕ/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. Буфер для разведения исследуемых образцов 1 фл. 3 мл. ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл. Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 0,25; 0,75; 2,5; 7,5; 15 мкМЕ/мл). Аттестованы по международному стандарту 2nd ВО3 80/558. Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС. Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ. Отсутствие перекрестных реакций с другими гормоны. Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора 12 месяцев, наличие РУ. | набор | 6 |
| 2 | «ТироидИФА Свободный Т4» |  | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - одностад. конкурентн.. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 1-160 пмоль/л, чувств. 1 пмоль/л. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;3,4 ;6,1; 12,8; 31,2;160) пмоль/л. Контрольная сыворотка готовая жидкая,. Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора 12 месяцев, наличие РУ. | набор | 6 |
| 3 | РекомбиБест антипаллидум –суммарные антитела (комплект 2) (В-Б)D-1856 |  | Назначение предназначен для выявления суммарных антител (IgM, IgG, IgA) к возбудителю сифилиса в сыворотке или плазме крови человека и рекомендуется для массового скрининга крови на станциях переливания крови и для диагностики сифилиса как составная часть комплекса серологических реакций. Формат планшета 12х8 Коробка планшет – «рабочее место» - 48*38*28 СОСТАВ НАБОРА - планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum – 1 шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+) – 1 фл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–) – 1 фл.; - конъюгат (рекомбинантные трепонемные белки, конъюгированные с пероксидазой хрена) – 1 фл. или 2 фл.; - раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; - разводящий раствор (РР) – 1 фл., 13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – 1 фл., 28 мл; - цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР) – 1 фл., 13 мл; - тетраметилбензидин (ТМБ) – 1 фл., 1,5 мл; - стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; Стадийность 1 час при 37°С Дополнительное разведение Промывочный буфер, конъюгат, ТМБ Предварительная промывка планшета до начала работы Не проводится Объем образца 10 мкл Срок хранения рабочего разведения конъюгата (2-8)°С до 72 ч. Рабочий раствор ТМБ до 3-х ч в защищённом от света месте при (18-25)°С. Продолжительность анализа 1 час 30 мин Расчет ОПкрит ОПкрит = ОПср (К–) + 0,2, Транспортирование Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Не допускать замораживания. Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов плёнка для заклеивания планшета – 2 шт.; ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки– 16 шт. | набор | 6 |
| 4 | Вектогеп В – HBs-антиген – стрип (комплект 3) (В-Б)D-0556 |  | Назначение предназначена для выявления HBsAg в сыворотке (плазме) крови человека и может быть использована в клинических и эпидемиологических исследованиях, а также службой крови. Формат планшета 12х8 Коробка планшет – «рабочее место» - 48*38*28 СОСТАВ НАБОРА - планшет разборный с иммобилизованными антителами к HBsAg – 1 шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержит 20±10 нг/мл HBsAg ayw 2 субтипа (красная прозрачная жидкость) – 1 фл., 1,5 мл; - слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержит 0,5±0,25 нг/мл HBsAg ayw 3 субтипа (лиофильно высушенная масса кремового цвета) – 1 фл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–, жёлтая прозрачная или с лёгкой опалесценцией жидкость) – 1 фл., 2,5 мл; - конъюгат (концентрат, моноклональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена; жидкость синего цвета) – 1 фл., 0,8 мл; - раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 8 мл; - цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР) – 1 фл., 13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – 1 фл., 28 мл; - тетраметилбензидин (ТМБ) – 1 фл., 1,5 мл; - стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; Стадийность 44°С 1 час, шейкер (500об/мин) или 44°С 2 часа или 37°С 2 часа. Дополнительное разведение Промывочный буфер, конъюгат, ТМБ, контроль (слабоположит.) Предварительная промывка планшета до начала работы Не проводится Объем образца 100 мкл Срок хранения рабочего разведения конъюгата 8-10 часов Рабочий раствор ТМБ до 3-х ч в защищённом от света месте при (18-25)°С. Продолжительность анализа 1 час 20 мин до 2 часа 30 мин Расчет ОПкрит ОПкрит = ОПсрК– + 0,04. Транспортирование (2–8)°С Допускается транспортирование набора при температуре до 25°С не более 3 сут. Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов клейкая плёнка для планшета – 2 шт.; ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт. | набор | 20 |
| 5 | Гепатит С (стрип) Бест анти-ВГС (В-Б)0772 |  | Назначение Выявление иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови человека. Рекомендуется для обследования доноров крови, органов, тканей человека и дифференциальной диагностики вирусных гепатитов . Формат планшета 8х12 (т.е. 12 постановок по 8 сывороток, а не наоборот) Коробка планшет – «рабочее место» - 48*38*28 СОСТАВ набора - планшет разборный с иммобилизованными реком-бинантными антигенами ВГС — 1 шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный, (К+, прозрачная жидкость красного цвета) - 1 фл., 1 мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–, прозрачная жидкость жёлтого цвета) - 1 фл., 1 мл; - конъюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена) — 1 фл. или 2 фл.; - раствор для разведения сывороток (РС, жидкость красного цвета) — 1 фл., 13 мл; - раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зелёного цвета) — 1 фл., 13 мл; - раствор для предварительного разведения (РПР) - 1 фл., 3 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) - 1 фл., 28 мл; - субстратный буферный раствор (СБР) — 1 фл., 13 мл; - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат — 1 фл., 1,5 мл; - стоп-реагент — 1 фл., 12 мл; СтадийностьДвухстадийная реакция Дополнительное разведение Промывочный буфер, конъюгат, ТМБ Предварительная промывка планшета до начала работы Проводится однократно Объем образца40 мкл Наличие двух процедур постановки с шейкером и в термостате Рабочий раствор ТМБ 3 часа в защищенном от света месте Продолжительность анализа 1ч 20 мин (шейкер)– 1 ч 50 мин (термостат) Инкубация с ТМБ Возможна при 370С 20 мин Транспортирование До 250С не более 10 суток Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов Разовыми емкостями для растворов (2); наконечниками для дозаторов (16 шт.); клейкой пленкой для планшетов (2) | набор | 20 |
| 6 | ВектоВПГ – IgМ (В-Б)D-2154 |  | Назначение предназначен для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Формат планшета 12х8 Коробка планшет – «рабочее место» - 48*38*28 СОСТАВ НАБОРА - планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВПГ – 1 шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+; жидкость красного цвета) – 1 фл., 1,5 мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–; бледно-жёлтая или бесцветная жидкость) – 1 фл., 3,0 мл; - конъюгат (антитела к IgM человека, меченные пероксидазой хрена; жидкость синего цвета) –1 фл., 1,5 мл; - раствор для предварительного разведения сывороток (жидкость малинового цвета) – 1 фл., 10 мл; - раствор для разведения сывороток (РРС, бесцветная или бледно-жёлтая жидкость) – 1 фл., 12 мл; - раствор для разведения конъюгата (РРК, бесцветная или бледно-жёлтая жидкость) – 1 фл., 12 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (25xФСБ-Т, прозрачная бесцветная жидкость, допускается выпадение осадка) – 1 фл., 20 мл; - цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР, прозрачная бесцветная жидкость) – 1 фл., 12 мл; - концентрат тетраметилбензидина (ТМБ; бесцветная или желтоватая жидкость) – 1 пробирка, 1 мл.; - стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость) – 1 фл., 12 мл; Стадийность 30 мин (37±1)°С. 30 мин (37±1)°С. Дополнительное разведение Промывочный раствор, конъюгат, ТМБ Предварительная промывка планшета до начала работы Не проводится Объем образца 10 мкл Срок хранения рабочего разведения конъюгата до 3 часов при 18–25°С. Рабочий раствор ТМБ не более 3 часов при температуре 18–25°С в темноте. Продолжительность анализа 1 час 25 мин Расчет ОПкрит ОПкрит = ОПсрК– + 0,20 Транспортирование до 25°С не более 10 суток. Не допускать замораживания. Срок годности 9 мес Укомплектованность наборов пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; инструкция по применению – 1 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. | набор | 2 |
| 7 | «ОнкоИФА-Са125» |  | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич одностадийный. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 5-500 Ед/мл, чувств. 5 ЕД/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл. Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 15; 50; 100; 250; 500 Ед/мл. Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС. Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ. Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора 12 месяцев, наличие РУ. | набор | 7 |
| 8 | «Онкоифа-общийПСА» |  | Кол-во анализируемой сыворотки 20 мкл; метод анализа - сэндвич одностад.. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,2-30 нг/мл, чувств. 0,2 нг/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл. Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 1;2,5; 5; 10; 30 нг/мл). Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС. Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ. Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора 12 месяцев, наличие РУ. | набор | 3 |

Место доставки:  МУЗ Грачевская ЦРБ.

Сроки поставки – по заявке в течение 2 кв-ла   2010 г.

Цена  должна быть указана с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена муниципального контракта 113000 (Сто тринадцать тысяч) рублей, включая НДС.

Место подачи котировочных заявок с. Грачевка, ул. Южная, 53.

Срок окончания подачи котировочных заявок до 1600 17. 05. 2010 г.

Оплата за   наборы для проведения иммуноферментных исследований будет производиться  в течение 5 банковских дней по факту поставки.

Муниципальный контракт заключается не ранее чем через 7 дней  со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении и проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены  несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок.

Приложение: форма котировочной заявки на 1 листе.

Главный врач

МУЗ «Грачевская ЦРБ»                                                      Морякова Т.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«__» ______________ 2010 г.

МУЗ «Грачевская ЦРБ»

Участник размещения заказа:

для юридических лиц: Наименование_________________________________________________________________

Юридический адрес: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________

Место жительства:

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Изучив запрос котировок, выражаем свое согласие участвовать в запросе котировок на условиях, установленных запросом котировок, и направляем настоящую заявку на поставку наборов для проведения иммуноферментных исследований на 2 кв-л    2010 г.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Количество, шт. | Цена, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сумма муниципального контракта ______________(______________________) руб.

Место доставки: МУЗ Грачевская ЦРБ.

Сроки поставки:  ___________________________________________________________

Цена   включает затраты на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Сроки и условия оплаты ___________________________________________________

С уважением,

__________________

Должность

___________

Подпись

______________________(Ф.И.О)

Извещение о проведении запроса котировок на поставку

наборов для проведения иммуноферментных исследований для МУЗ «Грачевская центральная

районная больница»

| Состояние закупки | Текущий конкурс |
| --- | --- |
| Заказчик | МУЗ «Грачевская центрапьная.районная больница» |
| Организатор | МУЗ «Грачевская центральная районная больница» |
| Предмет' закупки | Извещение о проведении запроса котировок на поставку наборов для проведения иммуноферментных исследований на2 кв-л 2010 г для МУЗ «Грачевская центральная районная больница» |
| Регион | Ставропольский край, ОКАТО 07217804001 |
| Дата публикации | 11.05.10 г. |
| Дата и время окончания приема конкурсных заявок | 17.05.2010 г 16:00 |
| Дата и время вскрытия конвертов | 18.05..2010г. 10:00 |
| Бюджетополучатель | МУЗ «Грачеврская центральная районная больница» |
| Источник финансирования | Средства ОМС |
| Финансируется из бюджета региона | Ставропольский край, ОКАТО 07217804001 |

Контактная информация

| Адрес Телефон | 356570, Ставропольский край, Грачевский район,, с, Грачевка, ул. Южная,53 |
| --- | --- |
| Телефон | (86540) 3-02-34 |
| Электронная почта | Grach@minzdrav.stavkray.ru |

Условия и порядок получения конкурсной документации

МУЗ «Грачевская центральная районная больница»

| Профиль | Муниципальный заказчик |
| --- | --- |
| Регион | Ставропольский край, ОКАТО 07217804001 |

Контактная информация

| Адрес | 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с Грачевка, ул. Южная,53 |
| --- | --- |
| Телефон | (86540) 3-02-34 |
| Электронная1 почта | Grach@minzdrav.stavkray.ru |

Официальные реквизиты

| Полное официальное название | МУЗ «Грачеврская центральная районная больница» |
| --- | --- |
| Юридический адрес | 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул.Южная,53 |

Текущие конкурсы

| Название | Дата |
| --- | --- |
| Извещение о проведении запроса котировок на поставку наборов для проведения иммуноферментных исследований на 2 кв-л 2010 год. | 11.05.2010 г |

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №______

на поставку наборов для проведения иммуноферментных исследований для нужд муниципального  учреждения  здравоохранения  «Грачевская  центральная  районная больница»

с. Грачевка 	          	      				                      		      «__» _____ 2010 г.

Муниципальное  учреждение здравоохранения «Грачевская центральная районная больница»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Моряковой Т.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам  запроса котировок (протокол  комиссии по размещению заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг                   от _________ № ___/____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить  наборы для проведения иммуноферментных исследований (далее – товар) наименованием, в комплектации и по цене, указанным в спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить, поставленный товар.

1.2. Товар должен соответствовать условиям контракта и приложению к нему и быть сертифицирован в соответствии с Федеральным  законом от 22.06.1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации» или задекларирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. №766 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации».

1.3.Cрок годности тест систем должен быть не менее 80 % от срока годности указанного на упаковке.

1.4.Наборы для определения антител и антигенов должны включать в свой состав реагенты, окрашенные в разные цвета для исключения неточностей при выполнении анализа, пропуска лунок, в качестве субстрата должен использоваться тетраметилбензидин (ТМБ).

1.5.Тест системы для выявления и подтверждения возбудителя должны быть одного производителя.

1.6.В состав набора должны входить положительные и отрицательные контрольные образцы, раствор для отмывки фосфатно-солевой буфер с твином (ФСБ-Т).

1.7.Наличие Федеральной лицензии на хранение и реализацию лекарственных средств.

1.8.Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ___________  (___________) рублей,  с учетом расходов на транспортировку, погрузочно-разгрузочных работ, расходов на упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Оплата по контракту производится за счет средств ОМС в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение пяти банковских  дней со дня подписания акта приема-передачи партии товара, на основании счета, счета-фактуры и накладной.

2.3. Расчеты по настоящему контракту производятся в российских рублях.

2.4. Сроки оплаты поставки товаров по контракту могут изменяться в соответствии с фактическим  финансированием Заказчика, если последнее не является следствием упущения, либо иного ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему контракту.

3.Порядок приемки товара

3.1. Днем поставки считается день подписания сторонами акта приема-передачи партии товара.

3.2.  Заказчик при приеме товара проводит проверку по количеству и качеству на основании данных, указанных в накладных и сертификатах качества в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. N П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. N П-7.

3.3  Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим контрактом к его качеству, а так же некомплектный товар считается не поставленным.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик  обязуется:

4.1.1.Поставку реагентов  осуществлять по «холодовой» цепи дверь в дверь  спец транспортом оборудованным холодильной установкой.

4.1.2.Поставка реагентов должна производится не позднее 1 суток от письменной заявки.

4.1.3. Качество отпущенных реагентов должно соответствовать требованиям нормативной документации, установленным в Российской Федерации, и подтверждаться регистрационным удостоверением, сертификатом соответствия, другими документами, согласно установленным Минздравом Российской Федерации и Госстандартом.

4.1.4. При транспортировке обеспечить сохранность товара в соответствии с санитарными требованиями.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.Оплатить товар в соответствии с условиями контракта.

4.2.2. Стороны вправе требовать друг от друга своевременного и надлежащего выполнения обязательств по контракту.

5. Ответственность сторон

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего контракта, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по контракту, разрешаются путем переговоров.

6.2. Если возникшие разногласия по контракту не будут разрешены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края.

7. Срок действия контракта

Контракт, вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30.06. 2010 года, а по расчетам между сторонами – до полного исполнения обязательств.

8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения к контракту, в случае если они не противоречат действующему законодательству, действительны лишь в том случае, если они имеют ссылку на контракт, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. По всем вопросам, вытекающим из настоящего контракта и неурегулированным им, включая ответственность сторон, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

«Заказчик»                                                                  «Поставщик»

МУЗ Грачевская ЦРБ                                                        ___________________________________________

356250 с.Грачевка, ул.Южная 53                                         ___________________________________________

ИНН/КПП 2606007110/260601001                                      ___________________________________________

р/с  40404810960100030004                                                  ___________________________________________

Северо-Кавказском СБ РФ                                                   ___________________________________________

к/с 3010181060000000660                                                    ____________________________________________

БИК 040702660                                                                     ____________________________________________

Гл.врач МУЗ Грачевская ЦРБ                                           ________________________

_________________Морякова Т.А.                                   __________________________________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от ___________ 2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара |  | Характеристики товара |  |  | Кол-во уп,шт | Цена | Сумма сНДС, руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | уп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заказчик: |  | Поставщик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный врач МУЗ «Грачёвская ЦРБ» _______________________/ Т.А. Морякова / М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |