ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

на размещение заказа путем запроса котировок

на поставку энергоэффективных светильников с натриевыми зеркальными лампами высокого давления мощностью 70 Вт для выполнения мероприятий по реконструкции

уличного освещения муниципального образования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края

26 апреля 2010г.                                                                                                              с.Красное

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

1. Наименование заказчика: Администрация муниципального  образования Красного сельсовета Грачёвского района Ставропольского края

адрес: 356253 Ставропольский край, Грачёвский район, с.Красное, ул. Красная 41 ,

адрес официального сайта  администрации муниципального образования Красное сельсовета: нет

Заказчик предусматривает осуществить закупку способом запроса котировки: энергоэффективных светильников с натриевыми зеркальными лампами высокого давления мощностью 70 Вт для выполнения мероприятий по реконструкции  уличного освещения муниципального образования Красного  сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

2. Источник финансирования заказа –  целевые финансовые средства на реализацию краевой целевой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы».

Поставка энергоэффективных светильников серии «Рефлакс» типа ЖКУ-33-70-022. «Рефлакс в количестве 55 штук с натриевыми зеркальными лампами высокого давления мощностью 70 Вт в количестве 55 штук (или их эквивалент) для выполнения мероприятий по реконструкции уличного освещения муниципального образования Красного сельсовета Грачевского  района  Ставропольского края в 2010 году.

Требования к качеству

Светильники должны сохранять свои параметры в пределах норм при  изменении  температуры окружающей  среды от минус 60° С до плюс 50° С.

Срок службы светильника10 лет

Срок службы источников света от 16000 до 20000 часов

Гарантийный срок работы светильника  2 года

Гарантийный срок работы лампы  не менее 12000 часов.

Поставляемый товар должен быть новым и надлежащим образом сертифицированным, строго соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям Заказчика.

Требования к техническим характеристикам светильников

Корпус светильника должен быть изготовлен из термостойкой, светостойкой, ударопрочной и  вандало-защищённой пластмассы.

Светильники по стойкости к воздействию внешних механических факторов должны соответствовать группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1.

Масса светильника  2.4 кг

Светильник должен быть без отражателя и защитного  стекла

Внутри светильника должен быть вмонтирован электронный  ПРА

Степень защиты отсека ПРА  IP23

Светильник должен быть укомплектован патроном  для лампы, который должен  обеспечивать правильную ориентацию зеркала лампы в светильнике.

Тип источника света:

Зеркальная натриевая лампа высокого давления ДНАЗ/Reflux 70-PGH-22 мощностью 70 Вт. Лампа должна содержать цилиндрическую разрядную горелку из поликристаллической окиси алюминия, смонтированную на двухвводной гребешковой ножке и заваренную во внешнюю вакуумированную колбу из термостойкого стекла. С торцов разрядная трубка должна быть герметизирована закрывающимися элементами, на которых должны быть смонтированы ниобиевые токовводы и самокалящиеся вольфрамовые электроды. Горелка должна быть дозирована амальгамой натрия и инертным газом ксеоном. Внешняя колба должна иметь эллипсоидно-подобную асимметричную форму, на внутреннюю поверхность специально профилированной части колбы должно быть нанесено зеркальное покрытие. Зеркало должно иметь продольную ориентацию, разрядная горелка должна располагаться вдоль оси колбы в фокусе отражателя. Конструкция монтажа и колбы должна обеспечивать точную фокусировку. Часть внутренней поверхности внешней колбы вблизи цоколя должна быть покрыта слоем распыленного геттера. Специальный цоколь должен  обеспечивать правильную ориентацию зеркала лампы в светильнике.

Масса лампы не более 0,15 кг.

Степень защиты оптического отсека (должна обеспечиваться лампой) IP67

Климатическое исполнение УХЛ1

Диаметр отверстия для подвеса светильника 50 мм

Мощность светильника 70 Вт

Световой поток лампы 5600 ЛМ

Структурированная широкая осевая КСС

КПД  оптической системы лампы 85-90% в течении всего срока службы.

Требования к безопасности светильника

Требования к безопасности светильника должны быть выполнены по ГОСТ 17677.

Светильники по способу защиты человека от поражения электрическим током должны соответствовать классу защиты I по ГОСТ12.2.007.0.

Требования к функциональным характеристикам  (потребительским свойствам) светильника

Светильники с зеркальными лампами должны иметь высокую степень защиты оптического отсека от воздействия окружающей среды –IP67

Светильники с зеркальными лампами должны обеспечивать надёжную воспроизводимость и стабильность светораспределения (КСС) на протяжении всего срока службы, сохраняя нормированные количественные и качественные светотехнические показатели осветительной установки.

Требование к ЭПРА светильника.

- Защита от 380 В.

-Возможность управления мощностью лампы по существующим силовым проводам.

- Активная стабилизация  мощности лампы в диапазоне питающего напряжения от 130 до 290 В.

- Напряжение горения лампы от 90 до 140В.

- Компенсация реактивной мощности  до  cosφ  не менее 0,98.

- Уровень  третьей гармоники потребляемого тока не более 2,5%.

- Коэффициент полезного действия не менее 94%

- Рабочая температура окружающей среды светильника, в состав которого входит ЭПРА от -45 до +55 градусов.

- Максимальная температура корпуса ЭПРА  +85 градусов.

- Степень защиты IP20.

- Напряжение зажигания 3500-4500В.

- Расстояние от ЭПРА до лампы 2 метра (типовое),  до 10 метров (по отдельному требованию).

- Соответствие стандартам    ГОСТ Р  51318.15-99,   ГОСТ Р  51514-99,  ГОСТ Р  51317.3.2-99, ГОСТ Р  51317.3.3-99.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Автоматическое отключение лампы, если напряжение питания в течение 15-30 сек. меньше 140В.

- Мгновенное выключение лампы, если напряжение питания меньше 120В.

- Запуск лампы, когда питающее напряжение станет больше 175В.

- Если ЭПРА вследствие различных факторов отключил лампу, то   повторное автоматическое включение произойдет не ранее, чем через 30 -60 секунд.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-Отсутствие пусковых токов.

-Постоянный немерцающий свет без стробоскопического и фликкер  эффектов, стабильность световых характеристик.

-Отсутствие ограничений на ресурс работы ЭПРА при неисправной или отсутствующей лампе.

Требования к размерам светильника

Длина 510 мм, Ширина 205 мм, Высота 180 мм

Требования к размерам лампы

Диаметр  76 мм,  Длина  200 мм

Требования к упаковке

Каждый светильник и лампа должны быть упакованы и замаркированы в отдельную упаковку завода изготовителя  в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Упаковка товара должна предусматривать его перевозку любым видом транспорта.

Требования к транспортировке и отгрузке светильников

Условия транспортировке светильников в части механических воздействий должны соответствовать группе «С» ГОСТ 23216, а в части климатических факторов внешней среды - группе условий 4 ГОСТ 15150. Отгрузка светильников должна осуществляться силами и средствами Поставщика.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара

Срок предоставления гарантии качества светильников должен быть не менее 24 месяцев,  срок предоставления гарантии качества лампы должен быть не менее 12000 часов горения.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

В период гарантийного срока Поставщик за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. При невозможности восстановления работоспособности товара в течение гарантийного срока, Поставщик предоставляет Заказчику такой же товар для замены вышедшего из строя, на срок его ремонта, который должен быть выполнен в период до 30 календарных дней. Расходы по возврату товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене и доукомплектованию производятся за счет Поставщика.

3.Адрес поставки товаров: с.Красное Грачёвский район Ставропольский край ул. Красная 41

3.1.Срок поставки: срок поставки должен быть не более 30 дней после подписания муниципального контракта.

3.2.  В случае признания Вашей котировочной заявки выигравшей, Вам необходимо представить копии сертификатов соответствия требованиям Госстандарта РФ и копии качественных удостоверений на каждую поставляемую товарную позицию.

4. Подготовка котировочной заявки

4.1. По этому запросу Вы можете предоставить цены на указанную товарную позицию.

4.2. Не допускается подача предложений на частичную поставку  продукции относительно
требуемого количества по ассортиментным позициям.

4.3. Поставщик представляет котировочную заявку  по форме, приведенной  в приложении №1 к настоящему запросу котировки цены

4.4. Котировочная заявка должна быть скреплена подписью уполномоченного лица и печатью.

5. Структура цены

5.1. Цена предполагаемой продукции должна быть указана с учетом НДС, расходов на       перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также услуги доставки до места поставки, определенного Заказчиком.

- Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

6.Максимальная цена контракта: 130000 (Сто тридцать тысяч рублей 00 копеек)

7. Условия платежа

7.1. Оплата приводятся в российских рублях.                                                                                      7.2.Оплата будет производиться по безналичному расчету  по факту поставки  согласно представленному счету.                                                                                                                                               7.3. Цена, указанная в котировочной заявке, а также сумма контракта не подлежат

изменению в течение всего периода действия контракта.

8.Место  подачи котировочных заявок: 356253 Ставропольский край, Грачевский район,

с.Красное, ул. Красная 41

Начало подачи котировочных заявок: 26 апреля 2010 г. с 8 часов 00 минут.

Окончательный срок подачи котировочных заявок: 4 мая 2010г. до 17 часов 00 минут (время    московское)  по  адресу: 356253 Ставропольский край, Грачевский район, с.Красное,

ул. Красная 41.

9. Арифметические ошибки

9.1. Если существует расхождение между единичной расценкой продукции и общей стоимостью, полученной в результате умножения единичной расценки продукции на ее количество, преимущество будет иметь единичная расценка продукции, при этом общая стоимость контракта будет скорректирована.

10. Оценка котировочных заявок

11.1Критерий оценки котировочных заявок - общая стоимость контракта. Победителем    признается поставщик,    представивший заявку, которая отвечает всем требованиям запроса котировок и в которой указана наименьшая общая  стоимость контракта.

При предложении наиболее низкой цены работ несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении  запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

11. Срок заключения муниципального контракта:  контракт с победителем будет заключен не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня  подписания указанного протокола.

Уведомляем Вас, что направление Вам запроса котировки цен и представление Вами котировки  не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

С уважением,

Глава администрации

муниципального образования

Красного сельсовета

Грачёвского района

Ставропольского края                                                                                                     А.Д.Семененко

Форма 1

Приложение № 1 к запросу котировки

администрация муниципального образования

Красного сельсовета

356253 с. Красное ул.Красная 41

Котировочная заявка

Уважаемые господа!

________________________________________________________________________________________

(указать  организацию  поставщика)

в лице__________________________________________________________________________________

(указать  должность, Ф.И.О.)

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем

осуществить поставку и доставку указанных ниже наименований продукции в объемах  и по ценам указанным ниже (в цену каждой товарной позиции включен НДС, расходы на       перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также услуги доставки до места поставки, определенного Заказчиком):

| № п/п | Наименование | Ед. изм-ния | Кол-во | Цена единицы | Общая стоимость | Характеристика | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергоэффективные светильники серии «Рефлакс» типа ЖКУ -33-70-022.01G | шт | 55 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая стоимость контракта________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ (цифрами и прописью) |  |  |  |  |  |  |

Мы согласны, что в случае  наличия в заявке арифметических ошибок, они будут  классифицироваться как предоставление недостоверных сведений, и комиссия имеет  право не допускать её к  участию в запросе котировок цен.

Цена товаров, указанная в котировочной  заявке, а также  сумма контракта не подлежат  изменению   в течение  всего периода действия контракта.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен поставить  продукцию по адресу: Ставропольский край, Грачёвский район, с.Красное, ул.Красная 41 , указанный в запросе котировки цен, в соответствии с графиком поставок, приведенным в запросе котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком  запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.                          Отношение к субъектам малого предпринимательства_________________________________

(указать  являетесь ли субъектом малого предпринимательства)

Общие сведения о нашей организации следующие:

Наименование  организации:___________________________________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________

Юридический адрес:_________________________________________________________________

ИНН________________________________________________________________________________

ОГРН_______________________________________________________________________________

Место, дата регистрации:_____________________________________________________________

тел/факс__________________________________________________________________

Банковские реквизиты: р/сч:________________________________________________________

к/сч:_______________________________________________БИК:_________________

С уважением,_____________________________________________________________

Ф.И.О., подпись  руководителя

М.П.

ПРОЕКТ

Муниципальный  контракта №  __________

с. Красное                                                                                                                «___» ___ 2010 г.

Администрация муниципального образования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края в лице главы администрации Семененко А.Д., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны и ______________________________________________, в лице _____________________,   действующего на основании _________,  именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:

Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить  Энергоэффективные светильники  серии «Рефлакс» типа              ЖКУ -33-70-022.01G с натриевыми зеркальными лампами высокого давления  мощностью 70 Вт.

  - Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, качество которого должно соответствовать требованиям действующих стандартов, ГОСТов.

- Цена и порядок расчетов.

  - Покупатель обязуется выплатить Поставщику за Оборудование, указанное в п.1.1. настоящего договора, сумму в размере: _________________________________ руб 00 коп.,

включая доставку, в том числе НДС ____%.

2.2. Оплата поставки товара производится ГУ "Ставропольский краевой центр энергосбережения" в соответствии с планом финансирования на 2010 год по краевой целевой программе «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы» на основании отдельного договора о выделении целевых финансовых средств с заказчиком.

2.3 Оплата производится по факту поставки товара в течении 10 рабочих дней на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

- Срок и порядок поставки.

  - Доставка  Товара Поставщиком производится в течение 30-ти дней с момента

заключения договора.

  - Товар сопровождается следующими документами:

- сертификатами,обязательными  для данного вида товара, оформленными в соответствии с Российским законодательством;

- счет-фактура;

- накладная;

- акт приема-передачи;

- Приемка и ответственность сторон.

  - Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем

(уполномоченным представителем). По результатам приемки составляется

двусторонний акт приема-передачи, который подтверждает комплектность и качество

поставляемого товара, и его соответствиям настоящего Договора. Акт приема-

передачи подписывается  уполномоченным представителем Покупателя и

направляется в адрес Поставщика.

  - Поставщик гарантирует качество светильников не менее 24 месяцев, гарантии качества лампы не менее12000 часов горения.

  - В период гарантийного срока Поставщик  за свой  счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства .При невозможности восстановления работоспособности товара в течение гарантийного срока, Поставщик  предоставляет Заказчику такой же товар для замены вышедшего из строя, на срок его ремонта , который должен быть выполнен в период до 30 календарных дней. Расходы  по возврату товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене  и доукомплектованию производятся за счет поставщика.

  - Покупатель обязуется принять Товар и подписать Акт  приема-передачи или представить Поставщику письменный мотивированный отказ от приемки Товара с указанием всех недостатков товара и сроков их исправления. В случае не подписания  Акта приемки-передачи и\или не предоставления  мотивированного отказа в течение 10-ти дней с момента получения товара считается принятым Покупателем.

  - Покупатель обязуется оплатить купленную продукцию в сроки и в соответствии с условиями настоящего договора.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием

обстоятельств  чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или

предусмотреть.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, следующие события:

землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, военные действия любого характера, другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля сторон, препятствующие выполнению данного договора.

  - Стороны, ссылающие на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10

дней информировать другого участника о наступлении подобных обстоятельств в

письменной форме. Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных

обстоятельств лишает другую сторону права ссылаться на них в будущем.

  - Исполнение Сторонами обязательств по договору приостанавливается на все время

действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Ответственность сторон

  - Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором Стороны урегулируют путем переговоров.

  - В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

- Заключительные положения

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и

действует  до полного исполнения сторонами своих обязательств.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую, по одному

для каждой из сторон.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору приобретают юридическую силу

если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Реквизиты и подписи сторон.

| Администрация Муниципального образования Красного сельсовета Грачёвского района Ставропольского края, 356253, Ставропольский край, Грачёвский район, с. Красное, ул. Красная 41; ИНН- 2606007270; КПП 260601001;р/ счёт-40204810700000000392 в ГРКЦ ГУ Банка России г. Ставрополь; БИК 040702001 Глава администрации муниципального образования Красного сельсовета А.Д.Семененко | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________________ _______________________________ _____________ |
| --- | --- |