|  | УТВЕРЖДАЮ: И.о. директора МОУ СОШ № 5 с. Сергиевское Т.И.Расторгуева |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 3-ОА

на право заключения муниципального контракта с МОУ СОШ №5 с.Сергиевское  на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту (противоаварийные работы)  МОУ СОШ № 5 с. Сергиевское

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование объекта | капитальный ремонт (противоаварийные работы) МОУ СОШ № 5 с. Сергиевское |
|  | Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса | Работы выполняются в соответствие Дефектной ведомостью объемов работ №1 (капитальный ремонт (противоаварийные работы) кровли блок А МОУ СОШ №5 с.Сергиевское) Дефектной ведомостью объемов работ №2 (капитальный ремонт (противоаварийные работы) фундамента блок В МОУ СОШ №5 с.Сергиевское) (Приложения к Техническому заданию). Работы выполнить в соответствии с действующими СНиП. Строительные материалы и изделия должны быть сертифицированы. Образцы материалов согласовываются с Муниципальным заказчиком на момент выполнения работ |
|  | Порядок формирования цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта включает стоимость подрядных работ, материалов, изделий и затраты по их доставке к месту выполнения работ, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов и других обязательных платежей, в.т.ч. непредвиденные расходы 2%. Участник заказа не имеет права менять объемы работ, расценки, предусмотренные сметой и дефектной ведомостью. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Оплата производится по безналичному расчету в следующем порядке: расчет в течение 10 дней со дня подписания акта выполненных работ (форма КС-2); справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Акт выполненных работ и справка подписываются в течение 5 дней после окончания срока выполнения работ. |
|  | Место, срок и условия выполнения работ | Грачевский район, Ставропольский край, с. Сергиевское, МОУ СОШ № 5, учреждение функционирует. Работы выполнить до 15 декабря 2010 г |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Начальная (максимальная) цена контракта 2582470 рублей (Два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят рублей) |
|  | Вид цены | Твердая |
|  | Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям установленным в соответствии с законодательством РФ | Наличие допуска СРО по предмету аукциона, подтверждающей право на осуществление строительной деятельности по исполнению муниципального контракта; |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Обеспечить на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные мероприятия. |
|  | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Гарантийный срок эксплуатации объекта после капитального ремонта устанавливается Муниципальным заказчиком и Подрядчиком 36 месяцев со дня подписания акта о приемке Объекта после завершения работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц Подрядчик гарантирует, что качество поступающих для выполнения работ строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для капитального ремонта, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости капитального ремонта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в согласованный с Муниципальным заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, Муниципальный заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ за соответствующую плату. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком подрядчик обязан согласовать план ведения ремонтных работ и вести общий журнал работ (КС-6) |
|  | Требования к результатам работ: | Работы выполняются в соответствии с приложением 3,4 к настоящему техническому заданию, локальным сметным расчетом № 1 «На капитальный ремонт (противоаварийные работы) кровли блок А МОУ СОШ № 5 с. Сергиевское» и локальным сметным расчетом № 2 «На капитальный ремонт (противоаварийные работы) фундамента блок В МОУ СОШ № 5 с. Сергиевское» локальные сметные расчеты утверждены заказчиком и размещены на официальном сайте совместно с документацией об аукционе. |
|  | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Между представителем Заказчика и Подрядчиком на объекте будут регулярно производиться совещания по согласованию возникающих вопросов. Подрядчик осуществляет согласование с органами государственного технического и авторского надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. |

# Приложение 1

к техническому заданию

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капитальный ремонт (противоаварийные работы) кровли блок А, МОУ СОШ №5 с.Сергиевское |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 8,93 | ФЕРр58-17-04 |  |
| 2 | Разборка теплоизоляции на кровле из плит пенополистерольных толщиной 100 мм | 100 м2 покрытий кровель | 6,548 | ФЕРр58-17-07 |  |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 8,93 | ФЕРр58-01-01 |  |
| 4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали | 100 м2 | 8,93 | ФЕРр58-12-02 |  |
| 5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм. II сорта | м3 | 4,9 | ФССЦ-102-0024 |  |
| 6 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 23,89 | ФСЦП311-01-146-1 |  |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 23,89 | ФСЦП310-3010-1 |  |
| Раздел 2. Устройство кровли |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка стропил и связей фермы | 1 м3 древесины в конструкции | 0,52 | ФЕР10-02-036-01 |  |
| 9 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм. II сорта | м3 | 0,37 | ФССЦ-102-0024 |  |
| 10 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,15 | ФССЦ-102-0040 |  |
| 11 | Установка связей | 1 м3 древесины в конструкции | 10,82 | ФЕР10-02-036-01 |  |
| 12 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм. II сорта | м3 | 10,82 | ФССЦ-102-0024 |  |
| 13 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 | ФЕР10-01-003-01 |  |
| 14 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-9, пл.0.50 м2 | м2 | 1,44 | ФССЦ-203-0175 |  |
| 15 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины в конструкции | 2,573 | ФЕР10-01-087-01 |  |
| 16 | Устройство гидроизоляции прокладочной: в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 8,93 | ФЕР12-01-015-03 |  |
| 17 | Устройство снегозадержателя | 100 м | 1,62 | ФЕР12-01-012-01 |  |
| 18 | Установка частей водосточных труб: прямых звеньев с люлек | 100 м | 0,69 | ФЕРр58-10-02 |  |
| 19 | Установка частей водосточных труб: колен с люлек | 100 шт. | 0,24 | ФЕРр58-10-04 |  |
| 20 | Установка частей водосточных труб: воронок с люлек | 100 шт. | 0,08 | ФЕРр58-10-07 |  |
| 21 | Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением | 1 т конструкций | 0,2335 | ФЕРм38-01-004-02 |  |
| 22 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,2335 | ФЕР09-03-029-01 |  |
| 23 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 8,93 | ФЕР09-04-002-01 |  |
| 24 | Устройство пароизоляции прокладочной: в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 6,548 | ФЕР12-01-015-03 |  |
| 25 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 98,22 | ФЕР26-01-039-01 |  |
| 26 | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов | 1,62 | ФЕР12-01-009-02 |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |
| 27 | Желоб водосточный ВК-Ж-D125х3000 | шт | 54 | Евродом |  |
| 28 | Воронка выпускная ВК-В-D125/100 | шт | 8 | Евродом |  |
| 29 | Заглушка желоба ВК-ЖЗ-D125 | шт | 8 | Евродом |  |
| 30 | Труба водосточная ВК-Т-D100х3000 | шт | 23 | Евродом |  |
| 31 | Колено трубы ВК-К-D100 (60) | шт | 16 | Евродом |  |
| 32 | Соединитель желоба ВК-ЖС-D125 | шт | 52 | Евродом |  |
| 33 | Держатель желоба ВК-ЖД-D125х132 | шт | 196 | Евродом |  |
| 34 | Держатель трубы ВК-ТДК-D100 | шт | 48 | Евродом |  |
| 35 | Колено трубы сливное ВК-КС-D100 | шт | 8 | Евродом |  |
| 36 | Снегозадержатель СЗТ-h158х2000 | шт | 81 | Строительный двор (Промхим) |  |
| 37 | Пароизоляция-Ютафол-Н | м2 | 673,62 | Технониколь |  |
| 38 | Гидроизоляция-Ютафол-Д | м2 | 919,8 | Технониколь |  |
| 39 | URSA-толщина-150мм | м3 | 98,2 | Технониколь |  |
| 40 | Профнастил МП с35А | м2 | 937,6 | Антанта |  |
| 41 | Коньковая деталь R110х2000 | шт | 48 | Строительный двор (Промхим) |  |
| 42 | Планка ендовы верхней | шт | 16 | Евродом |  |
| 43 | Заглушка конька ПККЗП | шт | 16 | Строительный двор (Промхим) |  |
| 44 | Плоский лист | м2 | 5 | Строительный двор (Промхим) |  |
| Раздел 4. Проемы |  |  |  |  |  |
| 45 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0922 | ФЕРр56-02-02 |  |
| 46 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0077 | ФЕРр56-03-02 |  |
| 47 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 шт. коробок | 0,01 | ФЕРр56-01-01 |  |
| 48 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проёмов | 0,0922 | ФЕР10-01-034-02 |  |
| 49 | Блок ПВХ | м2 | 9,22 | прайс-лист |  |
| 50 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м п. | 0,0077 | ФЕР10-01-035-01 |  |
| 51 | Доски подоконные ПВХ | м | 0,0077 | 101-9468 |  |
| 52 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т металлоконструкций перемычек | 0,052 | ФЕРр53-25-01 |  |
| 53 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: лестниц | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,018 | ФЕРр61-20-02 |  |
| 54 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 | ФЕРр61-07-01 |  |

# Приложение 2

к техническому заданию

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капитальный ремонт (противоаварийные работы) блок Б,В МОУ СОШ №5 с.Сергиевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  |  | Ед. изм. |  | Кол. | Обоснование |  |  | Примечание |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Раздел 1. Усиление фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт III-IV группы без крепления |  | 100 м3 грунта |  | 1,69 |  | ТЕРр51-02-04 |  |  |
| 2 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 |  | 100 м3 уплотненного грунта |  | 1,32 |  | ТЕР01-02-005-02 |  |  |
| 3 |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм |  | 100 отверстий |  | 3,26 |  | ТЕРр69-02-01 |  |  |
| 4 |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен |  | 100 отверстий |  | 3,26 |  | ТЕРр69-02-02 |  |  |
| 5 |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  | 1 т |  | 0,631 |  | ТЕР06-01-015-01 |  |  |
| 6 |  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 |  | м3 |  | 0,218 |  | СЦМ-402-0001 |  |  |
| 7 |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм |  | т |  | 0,631 |  | СЦМ-204-0025 |  |  |
| 8 |  | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0817 |  | ТЕР06-01-001-01 |  |  |
| 9 |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100) |  | м3 |  | 8,333 |  | СЦМ-401-0023 |  |  |
| 10 |  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,378 |  | ТЕР06-01-001-22 |  |  |
| 11 |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 20 (М250) |  | м3 |  | 38,36 |  | СЦМ-401-0067 |  |  |
| 12 |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 14 мм |  | т |  | 1,446 |  | СЦМ-204-0013 |  |  |
| 13 |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм |  | т |  | 0,0842 |  | СЦМ-204-0001 |  |  |
| Раздел 2. Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Козырек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т | 1 т конструкций |  | 0,1686 |  |  | ТЕР09-03-003-01 |  |  |
| 15 |  | Труба 63х45х3 L=6990 ЦО=28000:1,18:6,42*1,1 | т |  | 0,0945 31,5*3/1000 |  |  | прайс лист ООО "СТ" |  |  |
| 16 |  | Труба 40х40х3 L=5300 ЦО=28500:1,18:6,42*1,1 | т |  | 0,0534 |  |  | прайс лист ООО "СТ" |  |  |
| 17 |  | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп | т |  | 0,0207 0,0069*3 |  |  | СЦМ-101-1638 |  |  |
| 18 |  | Болт М 14 L=200 самоанкерящийся ЦО=94,7:1,18:6,42*1,1 | шт |  | 72 24*3 |  |  | прайс лист ПКМ "Мастер" |  |  |
| 19 |  | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия |  | 0,1008 3,36*3/100 |  |  | ТЕР09-04-002-01 |  |  |
| 20 |  | Профлист МП-35-1035-А,В ЦО=445:1,18:4,78*1,1 | м2 |  | 11,09 |  |  | прайс "Металлопрофиль" июль 2009 |  |  |
| 21 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  | 0,03 0,01*3 |  |  | ТЕР12-01-010-01 |  |  |
| 22 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0688 |  |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |
| 23 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0688 |  |  | ТЕР13-03-004-26 |  |  |
| Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 15 |  |  | ТЕР11-01-002-09 |  |  |
| 25 |  | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 |  | 15,3 |  |  | СЦМ-401-0003 |  |  |
| 26 |  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия |  | 1,38 |  |  | ТЕР11-01-015-01 |  |  |
| 27 |  | Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины | 100 м2 покрытия |  | 1,38 |  |  | ТЕР11-01-015-02 |  |  |
| 28 |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | м3 |  | 4,927 |  |  | СЦМ-401-0069 |  |  |
| Раздел 3. Санитарно-технические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов |  | 0,25 |  |  | ТЕРр65-01-01 |  |  |
| 30 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,48 |  |  | ТЕР16-03-002-02 |  |  |
| 31 |  | Установка смесителей | 10 шт |  | 1,1 |  |  | ТЕР17-01-002-03 |  |  |
| 32 |  | смеситель цо(600/4,69/1,18*1,1) | шт |  | 11 |  |  | прайс-лист |  |  |
| 33 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт |  | 7 |  |  | ТЕР16-05-001-01 |  |  |
| 34 |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 7 |  |  | ТЕР16-07-003-02 |  |  |
| 35 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0,5 |  |  | ТЕР16-07-005-01 |  |  |
| 36 |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. |  | 0,02 |  |  | ТЕР46-03-009-03 |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,1 |  |  | ТЕРр65-02-01 |  |  |
| 38 |  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0,02 |  |  | ТЕРр69-01-03 |  |  |
| 39 |  | Прокладка трубопроводов канализации полиэтиленовых наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0,2 |  |  | ТЕР16-04-002-05 |  |  |
| 40 |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  | ТЕР16-07-004-01 |  |  |
| 41 |  | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов |  | 0,2 |  |  | ТЕР17-01-005-01 |  |  |
| 42 |  | Установка моек: на три отделения 1490*530*870 | 10 комплектов |  | 0,3 |  |  | ТЕР17-01-005-02 |  |  |
| 43 |  | ванна моечная 3-х секционная с сифоном цо (10238/4,69/1,18*1,1) |  |  | 3 |  |  | прайс-лист |  |  |
| Раздел 4. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий |  | 0,44 |  |  | ТЕРр57-02-09 |  |  |
| 45 |  | Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта | 100 м3 грунта |  | 0,39 |  |  | ТЕРр51-03-01 |  |  |
| 46 |  | Уплотнение грунта | 100 м2 площади уплотнения |  | 0,44 |  |  | ТЕР11-01-001-01 |  |  |
| 47 |  | Устройство подстилающих слоев: гравийных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 2,2 |  |  | ТЕР11-01-002-03 |  |  |
| 48 |  | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 1,76 |  |  | ТЕР11-01-002-09 |  |  |
| 49 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия |  | 0,505 |  |  | ТЕР11-01-027-03 |  |  |
| 50 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100 м2 покрытия |  | 0,73 |  |  | ТЕР11-01-036-02 |  |  |
| 51 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,99 |  |  | ТЕР15-04-025-03 |  |  |
| 52 |  | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,74 |  |  | ТЕР11-01-039-01 |  |  |
| 53 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов |  | 0,74 |  |  | ТЕРр57-03-01 |  |  |
| Перегородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок |  | 0,145 |  |  | ТЕР10-04-001-01 |  |  |
| 55 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,0168 |  |  | ТЕР10-01-039-01 |  |  |
| 56 |  | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими ДВГ, пл.1.68 м2 | м2 |  | 1,68 |  |  | СЦМ-203-0239 |  |  |
| 57 |  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |  | 0,1 |  |  | ТЕР10-01-060-01 |  |  |
| 58 |  | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл |  | 1 |  |  | СЦМ-101-0894 |  |  |
| 59 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,29 |  |  | ТЕР15-04-005-05 |  |  |
| 60 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,04 |  |  | ТЕР15-04-025-04 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2 |  |  | ТЕР15-04-005-06 |  |  |
| 62 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,1 |  |  | ТЕРр61-02-09 |  |  |
| 63 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,65 |  |  | ТЕР15-04-005-05 |  |  |
| 64 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,1 |  |  | ТЕР15-01-019-01 |  |  |
| 65 |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,01 |  |  | ТЕР15-04-025-08 |  |  |